- 操作使用说明

详见《基于DMD的共聚焦显微成像系统软件操作说明.docx》2.5

- 配置文件说明

详见《基于DMD的共聚焦显微成像系统软件操作说明.docx》2.5

- 外引用库说明

| 只有ConfocalUILib需要引用外部库 |  |
| --- | --- |
| openGL | glaux.lib，GlU32.Lib，OpenGL32.Lib glu32.dll，opengl32.dll 通过以下位置拷贝 VS的SDK库：D:\Windows Kits\10\Include\10.0.17763.0\um\gl |
| 特别库 | legacy_stdio_definitions.lib 因为vs2017默认编译时将许多标准库采用内联方式处理，因而没有可以链接的标准库文件，所以要专门添加标准库文件来链接标准库中的函数 参考 https://blog.csdn.net/gongxun1994/article/details/81813874 |
| Vtk库 | 122个库 |

| 只有ConfocalUILib需要引用外部源文件 |  |
| --- | --- |
| ChartClass | 绘制曲线 |
| Global | HGloableFunction.cpp HImgProcess.cpp HTimer.cpp |

| 引用的vtk库 |  |
| --- | --- |
| Win32-Debug Win32-Release x64-Release |  |
| X64-Debug |  |

默认需要加的引用

vtkGUISupportMFC-8.2d.lib

vtkInteractionStyle-8.2d.lib

vtkRenderingOpenGL2-8.2d.lib

vtkRenderingCore-8.2d.lib

vtkCommonDataModel-8.2d.lib

vtkCommonExecutionModel-8.2d.lib

vtkCommonCore-8.2d.lib

vtkFiltersGeneral-8.2d.lib

vtkFiltersGeometry-8.2d.lib

默认需要加的库：

vtkCommonColor-8.2d.lib

vtkCommonComputationalGeometry-8.2d.lib

vtkCommonCore-8.2d.lib

vtkCommonDataModel-8.2d.lib

vtkCommonExecutionModel-8.2d.lib

vtkCommonMath-8.2d.lib

vtkCommonMisc-8.2d.lib

vtkCommonSystem-8.2d.lib

vtkCommonTransforms-8.2d.lib

vtkFiltersCore-8.2d.lib

vtkFiltersExtraction-8.2d.lib

vtkFiltersGeneral-8.2d.lib

vtkFiltersGeometry-8.2d.lib

vtkFiltersSources-8.2d.lib

vtkFiltersStatistics-8.2d.lib

vtkglew-8.2d.lib

vtkGUISupportMFC-8.2d.lib

vtkImagingCore-8.2d.lib

vtkImagingFourier-8.2d.lib

vtkInteractionStyle-8.2d.lib

vtkRenderingCore-8.2d.lib

vtkRenderingOpenGL2-8.2d.lib

vtksys-8.2d.lib

x64-Debug版的引用，多2个

vtkRenderingFreeType-8.2d.lib

vtkRenderingGL2PSOpenGL2-8.2d.lib

x64-Debug版，多6个dll

vtkGUISupportMFC-8.2d.lib

vtkInteractionStyle-8.2d.lib

vtkRenderingOpenGL2-8.2d.lib

vtkRenderingCore-8.2d.lib

vtkCommonDataModel-8.2d.lib

vtkCommonExecutionModel-8.2d.lib

vtkCommonCore-8.2d.lib

vtkFiltersGeneral-8.2d.lib

vtkFiltersGeometry-8.2d.lib

vtkfreetype-8.2d.lib

vtkgl2ps-8.2d.lib

vtkpng-8.2d.lib

vtkRenderingFreeType-8.2d.lib

vtkRenderingGL2PSOpenGL2-8.2d.lib

vtkzlib-8.2d.lib

- IDE属性配置

ConfocalCore的以下属性，在不同编译配置都一样：

- “VC++目录” —> “包含目录”；

- “VC++目录” —> “库目录”；

- “C/C++”—>“常规”—>“附加包含目录”

- “链接器”—>“附加库目录”；

- “链接器”—>“输入”—>“附加依赖项”；

- “生成事件”—>“生成后事件”—>“命令行”；

ConfocalScannerLib的以下属性，在不同编译配置都一样：

- “VC++目录” —> “包含目录”；

- “VC++目录” —> “库目录”；

- “C/C++”—>“常规”—>“附加包含目录”

- “链接器”—>“附加库目录”；

- “链接器”—>“输入”—>“附加依赖项”；

- “生成事件”—>“生成后事件”—>“命令行”；

ConfocalUILib的以下属性，在不同编译配置都一样：

- “VC++目录” —> “包含目录”；

- “VC++目录” —> “库目录”；

- “C/C++”—>“常规”—>“附加包含目录”

  - 头文件不一样，vtk的win32需要的头文件比x64多很多！

- “链接器”—>“附加库目录”；

- “链接器”—>“输入”—>“附加依赖项”；

- “生成事件”—>“生成后事件”—>“命令行”；

DMDConfocal的以下属性，在不同编译配置都一样：

- “VC++目录” —> “包含目录”；

- “VC++目录” —> “库目录”；

- “C/C++”—>“常规”—>“附加包含目录”

- “链接器”—>“附加库目录”；

  - 路径不一样

- “链接器”—>“输入”—>“附加依赖项”；

  - Win32需要的是：$(SolutionDir)$(Configuration)\；

  - x64需要的是：$(SolutionDir)$(PlatformName)\$(Configuration)\；

- “生成事件”—>“生成后事件”—>“命令行”；

PS：灰色底的部分代表使用程序默认值，没有修改过。

- 接口结构说明

| 头文件汇总 |  |
| --- | --- |
| CarlVideo.h | VideoTester相机相关接口 ImgProcessTaster Notify的消息从3000开始 |
| HConfFile.h | StageTester |
| HConfocalCore.h |  |
| HConfocalPlug.h |  |
| HConfocalUI.h |  |
| HCoreProcess.h | ImgProcessTaster Notify的消息从5000开始 |
| HGearBox.h | StageTester Notify的消息从4000开始 |
| HGloableFunction.h | 公共函数 |
| HImgProcess.h | 公共函数 |
| HTimer.h | StageTester, 公共函数 |
| IDMDManager.h | WLPDmdTest Notify的消息从6000开始 |
| IHsmObserver.h | VideoTester相机相关接口 ImgProcessTaster StageTester WLPDmdTest |
| IPatternGenerate.h | WLPDmdTest |
| ptnSingleton.h |  |
| RenderChain.h | ImgProcessTaster |

| RenderChain.h，渲染链列表 class HVideoRenderChain : public HVideoRender,public list<HVideoRender*> |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本身继承了list集合列表，本身会去维护加载进来的所有渲染对象 |  |
|  | Renderer(HVideoHeader* pHeader,LPBYTE pBuffer) | 轮询集合内的渲染对象，每个都(*pos)->Renderer(pHeader,pBuffer); |
|  | Find(HVideoRender* key) | 返回查找到的渲染对象，返回索引 list<HVideoRender*>::iterator pos |
|  | - 主动渲染对象：获取渲染链，直接调用渲染链的Renderer（...）函数； - 被渲染对象：通过获取这个渲染链，然后.add，增加进去； |  |

| HConfocalCore.h，核心库接口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 各类Notify消息 |  |  |
|  | class HCorePanel: IHsmObserver, IHsmSubject |  | 面板基类【对应ConfocalUILib】 用于View、停靠面板、对话框 |
|  |  | Init(LPVOID p_Param) |  |
|  |  | UnInit() |  |
|  |  | Wnd* GetCWnd() | 得到窗体 |
|  |  | int OnSubjectNotified |  |
|  | HConfocalPlug: IHsmObserver, IHsmSubject |  | 插件基类【ConfocalScannerLib】 |
|  |  | Set(void* WParas) | 设置参数 |
|  |  | Start(void* vParas=0) | 启动线程 |
|  |  | Stop() | 管边线程 |
|  |  | InitPlugin(LPVOID p_Param=0) | 初始化 |
|  |  | UnInitPlugin() | 卸载 |
|  |  | GetPluginName() | 获取名称 |
|  |  | HVideoRender* GetVideoRender() | 获取渲染链 |
|  |  | int OnSubjectNotified(…) | 通知回调 |
|  | HConfocalCore:IHsmObserver,IHsmSubject |  | 核心基类 |
|  |  | RenderChainType | 不同的渲染类型（共3种） Normal、Confocal、SL |
|  |  | Init(LPVOID p_param=0) | 初始化 |
|  |  | Uninit(LPVOID p_param=0) | 卸载 |
|  |  | GetDockablePanel(DOCKPANEL_TYPE) | 获取停靠面板 |
|  |  | GetViewPanel(VIEWPANEL_TYPE) | 获取View面板 |
|  |  | HCorePanel* GetMsgPanel(MESSAGE_TYPE | 传入bModal，获取对话框 |
|  |  | HConfocalPlug* GetPlugin(PLUGIN_TYPE | 获取插件（即线程） |
|  |  | HCoreProcess* GetCoreProcess | 获取算法 |
|  |  | HEasyFunction* GetFunction() | 获取一些公用函数 |
|  |  | InitLog() | 初始化日志 |
|  |  | LogString(CString strMsg) | 打印日志 |
|  |  | CloseLog() | 关闭日志 |
|  |  | IDMDManager* GetDmdManager() | 获取DMD |
|  |  | HVideoDevice* GetCurVideo() | 获取当前的Video |
|  |  | HVideoManager* GetVideoManager() | 获取Video的Manager |
|  |  | HGearBox* GetGearBox() | 获取载物台 |
|  |  | HConfigure* GetConfigure() | 获取配置接口 |
|  |  | HVideoRenderChain* GetRenderChain(RenderChainType) | 获取指定的渲染链列表 |

| HConfocalPlug.h，插件基类，即线程 |  |
| --- | --- |
|  | PLUGIN_TYPE的枚举，含MAP、3DScanner……、PLUGIN_DIFFMEASURE |

| HConfocalUI.h，面板基类，即对话框 |  |
| --- | --- |
|  | DOCKPANEL_TYPE 停靠类枚举 |
|  | VIEWPANEL_TYPE 视图类枚举 |
|  | MESSAGE_TYPE 对话框类枚举 |

- 独立工程/库说明

- 核心库ConfocalCore

| Config |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Confocal_Config.h |  | 弃用的配置文件读取？ |
| LogLib |  |  |  |
|  | LogLib.h |  | 读取时间，打开txt进行日志写入 |
| Splash |  |  |  |
|  | SplashWnd.h |  | CSplashWnd类，没有指向类 |
|  | SplashPanel.h |  | SplashPanel类，指向IDD_DLGFLASH |
| 头文件源文件 |  |  |  |
|  | ConfocalCore.h |  | 程序接口 |
|  | ConfocalCoreModule.h |  | 核心基类的实例化 |
|  |  | 该程序里面的两个库 CConfocalUILib m_ConfocalUILib; CConfocalScannerLib m_ScannerLib; |  |
|  |  | 动态图像处理库 HCoreProcessMg* mProcessMg;//图像处理动态库 |  |
|  |  | 动态相机库：通过mVideoType去获取Video的Manager HVideoType* mVideoType;//所有相机类 HVideoManager* m_ConfocalVideoManage; HVideoDevice* m_CurVideoDevice;//当前相机设备 |  |
|  |  | 动态DMD库 IDMDManager* m_DmdManager; WlpDMDParas mWlpDMDParas; |  |
|  |  | 动态的载物台库 HGearBox* m_GearBox; |  |
|  |  | 三个渲染链 HVideoRenderChain m_RenderChain; HVideoRenderChain m_ConfocalChain; HVideoRenderChain m_SLChain; ConfocalChain、SLChain应该是被其他模块获取，再去绑定！ RenderChain直接在Init()函数中直接被相机绑定“m_CurVideoDevice->SetRender(&m_RenderChain);” |  |

初始化1

创建初始化界面

根据INI配置文件，去初始化相机实例、载物台实例、DMD实例、算法实例；

查找到了相机，就去打开相机，OpenCamera()存在问题？

初始化任务实例

初始化2

创建UI库所有实例；

如果有相机，绑定各自的渲染链；

- 界面库ConfocalUILib

- 停靠的面板需要资源界面；

- 视图都是直接Create创建的，没有资源界面；

- 差动的视图是一个tab界面，创建完之后，里面有一个tab界面

- 资源解析

| 对话框/界面 |  |
| --- | --- |
| IDD_3DScanParas | 3D扫描重建设置参数对话框 |
| IDD_DIFFERENTIALSETTINGSDLG | 差动界面 |
| IDD_DMDPATTERN | DMD、共聚焦、结构光界面 |
| IDD_MAPVIEW | 地图导航界面 MapViewDlg.h |
| IDD_MESSAGEDLG | 显示剩余时间对画框 |
| IDD_RESIZE | 控制界面显示用 ResizeDlg.h |
| IDD_SCANCONTROL | 地图、3D的扫描界面 |
| IDD_ShowCVDlg | 图像均匀度调整界面 |
| IDD_SI3DPANEL | 差动视图2，3D图，调用vtk SI3DPanel |
| IDD_SIIMAGEPANEL | 差动视图1，放置SIImageWnd，结果图 SIImagePanel |
| IDD_SILINEPROFILEPANEL | 差动视图3，放置HeatmapWnd，绘制测线 SILineProfilePanel |
| IDD_SIVIEWPANEL | 差动视图Table SIViewPanel |
| IDD_STAGE_DLG | 控制轴界面 |
| IDD_VIDEOCONFIG | 相机控制界面 |

Icon

IDI_ICON_BOTTOM、……、IDI_ICON_Up

| Menu |  |
| --- | --- |
| IDR_MENU_HEATMAP | FitWindow、SaveFrame |
| IDR_MENU_SI | FitWindow、Start SI、Stop SI、SaveFrame、SaveProcessImg |
| IDR_MENU_SI_IMAGE | Defocus A 、Focus、Defocus B、FitWindow、SaveFrame 切换差动的三幅图 |
| IDR_MENU1 | FitWindow、SaveFrame |
| IDR_MENUConfocal | 内容较多 |
| IDR_ViedoViewMENU | FitWindow、SaveFrame、Alarm |
| IDR_ViewMutiLayer | FitWindow、SaveFrame、ReleaseAllImg（删除所有图） |

- 输出函数

| CConfocalUILib::GetDockPanel获取控制面板 |  |
| --- | --- |
| DOCKPANEL_VIDEO DOCKPANEL_VIDEOEX | CVideoConfDlg::IDD IDD_VIDEOCONFIG，控制摄像头 |
| DOCKPANEL_SCANERDLG | CScannerDlg::IDD IDD_SCANCONTROL，扫描地图和3D |
| DOCKPANEL_STAGECTL | CStageCtlDlg::IDD IDD_STAGE_DLG，移动载物台 |
| DOCKPANEL_DMDCTL | CDMDdnDlg::IDD，DMD IDD_DMDPATTERN，用于控制DMD |
| DOCKPANEL_MAPVIEWDLG | CMapViewDlg::IDD，地图导航界面，没CResize IDD_MAPVIEW，可以点选地图，移动载物台 |
| DOCKPANEL_DCAMCTL | 空的 |
| DOCKPANEL_DIFF | DifferentialSettingsDlg() IDD_DIFFERENTIALSETTINGSDLG，差动 |
| 说明： - 一般先创建CResizeDlg::IDD，再装载另一个窗口； - 显示界面小于原本的对话框界面是，有CResize会出现滚轮，没CResize会盖住对话框超出部分！ |  |

| CConfocalUILib::GetViewPanel获取视图 |  |
| --- | --- |
| VIEWPANEL_REALTIME VIEWPANEL_REALTIMEEX VideoView.h | "RealTime View"，CVideoView() 实时扫描的图像 |
| VIEWPANEL_CONFOCAL VIEWPANEL_CONFOCALEX MergeView.h | "Confocal View",CMergeView(); 共聚焦图像 |
| VIEWPANEL_3D GLviewWnd.h | "3D View"，CGLviewWnd() 包含GlHeight.h 构建的3D图像。进行三维重建之后，观察该图像时，需用右键点击刷新 |
| VIEWPANEL_COLOR ColorView.h | "Color View",CColorView() 预留 |
| VIEWPANEL_ViewFocus WndBmp.h | "MutiFocuse View",CRenderWnd(); 全景的清晰图像。（部分位置仍不清晰，主要是部分位置的光照条件不足等原因） |
| VIEWPANEL_3DRange ViewScan.h | "Multilayer View"，ViewScan() Z轴不同层次上的图像 通过hFlushHeader，刷新显示图像！ m_ReBuildPro->ProcessImg(…,&hFlushHeader) |
| VIEWPANEL_SI | "SI View",SIView()；仅是显示共聚焦图 |
| VIEWPANEL_DIFF_MEASURE_VIEW | "DiffMeasure View",DiffMeasureView(); 在这个上面，会再叠加下面对话框 SIViewPanel - SI3DPanel - SIImagePanel（内放置SIImageWnd） - SILineProfilePanel（内放置HeatmapWnd） |
| 说明：没有资源窗体，自己创建窗体！ |  |

| CConfocalUILib::GetMsgPanel对话框 |  |
| --- | --- |
| MSG_TIME | CMsgViewBox() IDD_MESSAGEDLG，显示计时结果 |
| MSG_CALCV | CShowCVDlg() IDD_ShowCVDlg，针对解决光照不均的问题 |

- 共焦（结构光 ）界面

先在停止相机的采集，然后再开始共聚焦或者SL构图！

| 共聚焦设置界面（含DMD） |  |
| --- | --- |
| DMDdnDlg.h， |  |
|  | 资源视图IDD_DMDPATTERN |
|  | 共焦启动 CDMDdnDlg::OnBnClickedStartconbtn() - m_ConfocalCore->GetCurVideo()->SetTrigerMode(TRIGER_OUT); - this->Notify(this,NOTIFY_CONFOCAL_START,miPicCount,NULL,m_iBack…); CDMDdnDlg::OnBnClickedStopconbtn() - m_ConfocalCore->GetCurVideo()->SetTrigerMode(TRIGER_INTERAL); - this->Notify(this,NOTIFY_CONFOCAL_STOP); CDMDdnDlg::OnBnClickedSaveresbtn() - this->Notify(this,NOTIFY_CONFOCAL_SAVERESULT); 共聚焦相关 CDMDdnDlg::OnBnClickedSaveresbtn() - NOTIFY_CONFOCAL_SAVERESULT，通知线程库里面进行保存共聚焦结果 CDMDdnDlg::OnBnClickedCheckprocess() - NOTIFY_CONFOCAL_SAVEPROCESS 通知线程库存储Confocal的过程图，会存在当前目录下的ConfocalData文件夹 |
|  | SI结构光启动： CDMDdnDlg::OnBnClickedButtonStartsi() - m_ConfocalCore->GetCurVideo()->SetTrigerMode(TRIGER_OUT) - this->Notify(this, NOTIFY_SI_START, _si_frames, NULL, 0); CDMDdnDlg::OnBnClickedButtonStopsi() - m_ConfocalCore->GetCurVideo()->SetTrigerMode(TRIGER_INTERAL); - this->Notify(this, NOTIFY_SI_STOP); SI配置流程： void CDMDdnDlg::OnBnClickedButtonSiPattern() - 打开路径下的6张图：horz_0、1、2.bmp；vert_0、1、2.bmp； - 下载这6张图，再加1张黑图； |
|  | 消息响应 CDMDdnDlg::OnSubjectNotified( - Notify_WLPDMD_OPEN 接收DMD的消息 - Notify_WLPDMD_STOP - Notify_WLPDMD_START - NOTIFY_CONFOCAL_SAVEPROCESSEND 线程库通知存储Confocal的过程图结束 - NOTIFY_CONFOCAL_INPROCESS 线程库通知处理了一张图，刷新显示图像进度 - NOTIFY_VIDEO_FORMAT_EXP （来自相机，通知曝光时间、宽、高） |

| 共聚焦视图界面 |  |
| --- | --- |
| MergeView.h，显示共聚焦图 |  |
|  | 似乎是直接void Renderer(HVideoHeader* pHeader,LPBYTE pBuffer);被调用 |

| 结构光视图 |  |
| --- | --- |
| SIView.h |  |
|  | 好像就是共聚焦，没什么特别的！ 获取HConfocalCore::RenderChain_SL渲染链，绑定本身，用于显示 获取PLUGIN_CONFOCALMODE模块，绑定消息，似乎没用！ |
|  | 通过右键菜单，会发送下面的命令给StructLightReconstruct.cpp this->Notify(this,NOTIFY_SI_START); this->Notify(this,NOTIFY_SI_STOP); this->Notify(this,NOTIFY_SI_SAVERESULT); this->Notify(this,NOTIFY_SI_SAVEPROCESS); |

- 扫描3D界面

| 3D扫描设置界面 |  |
| --- | --- |
| ScannerParas.h，扫描3D的参数设置 |  |
|  | 资源视图IDD_3DScanParas， |
| ScannerDlg.h， 包含地图扫描、两种3D扫描 |  |
|  | 资源视图IDD_SCANCONTROL - HConfocalPlug* tscan=m_ConfocalCore->GetPlugin(PLUGIN_3DScanner);获取线程; - 执行线程tscan->Start(&bConfocal); |

| 3D扫描视图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GLviewWnd.h（3D视图） |  |  |  |
|  | CGLviewWnd::OnCreate()函数，里面会初始化一些OpenGL的函数 |  |  |
|  | 申请CGlHeight m_GlHeight，绘制OpenGL的函数 |  |  |
|  | CGLviewWnd::OnSubjectNotified; |  |  |
|  |  | 接收PANEL_VIEW_3DCMOPLETE这个消息 |  |
|  |  | 调用CGLviewWnd::OnRButtonUp |  |
|  |  |  | 载入图片，并且显示 m_GlHeight.LoadFromBmp(L".//EpiResult//ResultHeight.bmp"); m_GlHeight.LoadGLTextures(L".//EpiResult//ResultPicture.bmp") |
| WndBmp.h（清晰图） |  |  |  |
|  | CRenderWnd::OnSubjectNotified |  |  |
|  |  | 接收PANEL_VIEW_3DCMOPLETE这个消息 HLoadBmp(&mLoadBuf,width,heidth,wbit,L".//EpiResult//ResultPicture.bmp"); |  |
| ViewScan.h（不同层次的图） |  |  |  |
|  |  | 接收NOTIFY_3DSCAN_FLUSH这个消息 |  |
|  |  | BOOL OnMouseWheel(...) 自动去m_ReBuildPro->ProcessImg(&iCur,&iTotal,&hFlushHeader)读取刷新图片 |  |

- 差动界面

| 差动设置界面 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DifferentialSettingsDlg.h |  |  |
|  | 使用资源文件：IDD_DIFFERENTIALSETTINGSDLG 构造函数里面，通过m_ConfFile读取所有的配置文件 |  |
|  | DifferentialSettingsDlg::OnBnClickedButtonStart() |  |
|  |  | - 申请线程HConfocalPlug* tscan = m_ConfocalCore->GetPlugin(PLUGIN_DIFFMEASURE); - 保存参数m_ConfFile.RecValue - 设置线程参数DiffMeasureParam dmp; tscan->Set(&dmp); - tscan->Start();启动线程 |

| 差动视图（差动三副图、高度剖面图、3D视图） 七个头、源文件，四个资源视图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DiffMeasureView.h，"DiffMeasure View"视图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申请（SIViewPanel.h）变量SIViewPanel _panel; 资源视图IDD_SIVIEWPANEL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 申请SIImagePanel _img_panel; |  |  |  |  |  | "Image"，（即SIImagePanel.h 加资源视图IDD_SIIMAGEPANEL） |
|  |  |  | 申请SIImageWnd _imgs_wnd |  |  |  |  | SIImageWnd.h |
|  |  | 申请SILineProfilePanel _line_panel; |  |  |  |  |  | "Line Profile"（即SILineProfilePanel.h加资源视图 IDD_SILINEPROFILEPANEL） |
|  |  |  | 申请HeatmapWnd _heatmap; |  |  |  |  | HeatmapWnd.h; 含“ChartClass\ChartCtrl.h”引用"Winmm.lib" |
|  |  | 申请SI3DPanel _3d_panel; |  |  |  |  |  | "3D"（即SI3DPanel.h加资源视图IDD_SI3DPANEL） |
| 消息传递 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DiffMeasureView::OnSubjectNotified |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 获取NOTIFY_DIFF_MEASURE消息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 从传参处复制三幅图到_imgs[…]里面 a、b、c test处，判断是否从文件中去读取三幅图：HLoadBmp |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 根据b、c去计算出三幅图到高度图_height_img中 算法1 数据类型，vector<double> _height_img 传递指针，double* h = _height_img.data() |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _panel.SetDiffData()，把三幅图和高度图向下传递下去 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SIViewPanel::SetDiffData（） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _img_panel.SetDiffData(w, h, b, a, c); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SIImagePanel::SetDiffData（）放置显示图像 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | _imgs_wnd.SetDiffData(w, h, a, b, c); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SIImageWnd::SetDiffData()，切换显示三幅图，可以绘制ROI |  |
|  |  |  |  | _line_panel.SetHeatmap(w, h, height_img) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SILineProfilePanel::SetHeatmap() |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 重新对高度图进行计算，得到新图 算法2 _heatmap.Render(img.data(), _width, _height, 8); |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HeatmapWnd::Render()，绘制曲线？ |  |
|  |  |  |  | 重新采样，缩放图像，放大系数，计算得到s_data _3d_panel.SetHeightData(sw, sh, s_data.data()); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SI3DPanel::SetHeightData()；Vtk的显示 |  |  |

算法1：

假设P1代表焦后图，P2代表焦前图，针对每个像素

- 如果P1 +P2大于18

  - K大于0的话

    - 像素值等于：-P1-P2P1+P2-bk

  - 否则

    - 像素值等于：-P1-P2P1 +P2-b

- 否则，像素值等于（-0.5-b）/k

算法2：主要为了显示用！放大最高最低高度的比例！P为高度图

像素值等于：p=P-PminPmax-Pmin*255

- 库程序ConfocalScannerLib

区别相机的渲染对象： - 滨松：m_VideoFormate.Vuser = 0； - 鑫图：m_VideoFormate.Vuser = 1；

- 扫描3D线程

3D扫描的过程

线程模块：PLUGIN_3DScanner

启动：C3DScanner::Start()

结束：主动发送出：PANEL_VIEW_3DCMOPLETE

| C3DScanner.h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C3DScanner::InitPlugin( |  |  |
|  |  |  | m_AxisZ->GetSubject()->Attach(this) m_AxisPIZ的移动，直接延时了200ms后返回！ |
|  |  |  | m_ReBuildPro=m_ConfocalCore->GetCoreProcess(PROCESS_3DReBuild); 获取3D的算法库 |
|  | C3DScanner::Set(void* WParas) |  |  |
|  |  | 保存传递进来的参数 BuildDirectory(strSavsPath);如果有需要保存图片，则创建一个文件夹保存 |  |
|  | C3DScanner::OnSubjectNotified(...) |  |  |
|  |  | 来自算法库 NOTIFY_RESULT_HEIGHT： 保存高度图 NOTIFY_RESULT_PIC: 保存结果图 NOTIFY_RESULT_3D： 发送PANEL_VIEW_3DCMOPLETE出去 来自m_AxisZ NOTIFY_AXIS_MOVED或者NOTIFY_AXIS_POSITION: SetEvent(m_hMoveEvent); |  |
|  | C3DScanner::Renderer( |  |  |
|  |  | SetEvent(m_hCaptureEvent); |  |
|  | C3DScanner::Start() 通过这个来启动任务 |  |  |
|  |  | m_CaptureVideo.VnCount=m_ScanCount; 存入3D一共需要多少张图重构 一会通过m_CaptureVideo传递给算法库！ |  |
|  |  | 如果不是共聚焦，绑定GetRenderChain()->push_back(this); |  |
|  |  |  | 启动线程ScanProc：C3DScanner::ScanImage() 移动m_AxisZ（等待移动结束），抓拍图像（有等待） 输出到3D库：m_ReBuildPro->GetVideoRender()->Renderer(…)【m_CaptureVideo.VnCount含有需要计算多少张图】 计数采集完图片，退出线程 |
|  |  | 如果是共聚焦，绑定HConfocalCore::RenderChain_Confocal |  |
|  |  |  | 与上面的区别是m_AxisPIZ没有反馈，所以只有一个sleep等待时间！ |

- 扫描共聚焦线程

共聚焦扫描的过程

线程模块：

启动：发送NOTIFY_CONFOCAL_START

结束：通过渲染链得到图片：RenderChain_Confocal

NOTIFY_CONFOCAL_STOP

NOTIFY_CONFOCAL_SAVERESULT

| ConfocalMerge.h 通过发送NOTIFY_CONFOCAL_START就可以启动共焦了！ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CConfocalMerge::InitPlugin( |  |  |  |
|  |  |  | 启动ImageProc m_RenderChain=m_ConfocalCore->GetRenderChain(HConfocalCore::RenderChain_Confocal); 设定渲染链 |  |
|  |  |  | 启动ImageProc的线程 通过m_hEvent一直等待图像 等到了图像就调用Img8_Max累加图像 this->Notify(this,NOTIFY_CONFOCAL_INPROCESS,m_NowIndex);刷新现在处理到第几张图片 处理完，m_RenderChain->Renderer(&tHeader,m_bmpResult);更新出去图片 有保存，就保存一下图片 |  |
|  | CConfocalMerge::OnSubjectNotified( |  |  |  |
|  |  | NOTIFY_CONFOCAL_START |  |  |
|  |  |  |  | m_ConfocalCore->GetRenderChain()->push_back(this);【程序加了渲染链后，等到图片就会去设置m_hEvent事件】 |
|  |  |  |  | 有传进来结构光要处理的图像数目、黑电平 |
|  |  | NOTIFY_CONFOCAL_STOP |  |  |
|  |  |  |  | 停止共焦 |
|  |  | NOTIFY_CONFOCAL_SAVERESULT |  |  |
|  |  |  |  | 创建文件夹，m_bSaveBmp=true；存共聚焦结果图（在线程里面进行存储） |
|  |  | NOTIFY_CONFOCAL_SAVEPROCESS |  |  |
|  |  |  |  | bSaveConfocal=!bSaveConfocal；存共聚焦过程图（在Render里面进行存储） |

- 扫描结构光线程

SI结构光扫描过程：

渲染链：RenderChain_SL

NOTIFY_SI_START

NOTIFY_SI_STOP

NOTIFY_SI_SAVERESULT

NOTIFY_SI_SAVEPROCESS

| StructLightReconstruct.h 通过发送NOTIFY_SI_START就可以启动任务了！ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | StructLightReconstruct::InitPlugin( |  |  |  |
|  |  |  | 启动ImageProc m_RenderChain=m_ConfocalCore->GetRenderChain(HConfocalCore::RenderChain_Confocal); 设定渲染链 |  |
|  |  |  | 启动ImageProc的线程 - 通过m_hEvent一直等待图像，如果是dark图像，就删除，累计有效图像存放到vector<vector<unsigned char>> _imgs; - 刷新现在处理到第几张图片this->Notify(this,NOTIFY_CONFOCAL_INPROCESS,m_NowIndex); - 合成图片ReconstructImage(_imgs, m_bmpResult); 【3或6 张图】 图像：horz_0、1、2.bmp；vert_0、1、2.bmp； a、b、c代表三张图，A、B、C代表三张图 图像每个像素等于 3张图：(2b-a-c)2+(c-a)2)2 6张图：两个上面的取平均； |  |
|  | StructLightReconstruct::OnSubjectNotified( |  |  |  |
|  |  | NOTIFY_SI_START |  |  |
|  |  |  |  | m_ConfocalCore->GetRenderChain()->push_back(this);【程序加了渲染链后，等到图片就会去设置m_hEvent事件】 |
|  |  |  |  | 有传进来结构光要处理的图像数目、黑电平 |
|  |  | NOTIFY_SI_STOP |  |  |
|  |  |  |  | 停止结构光图像 |
|  |  | NOTIFY_SI_SAVERESULT |  |  |
|  |  |  |  | 创建文件夹，m_bSaveBmp=true；存结果图（在线程里面进行存储） |
|  |  | NOTIFY_SI_SAVEPROCESS |  |  |
|  |  |  |  | bSaveConfocal=!bSaveConfocal；存共聚焦过程图（在Render里面进行存储） |

- 扫描差动线程

| 操作 |  | 调用内容 |
| --- | --- | --- |
| Diff-DoubleCap |  | 调用DiffMeasurePro，双相机共焦 DiffMeasureProProc， 串行处理线程 Cap0Proc、Cap1Proc、AllProc，并行处理线程，未调通 在“DiffMeasurePro::Start()”下的bParallel变量可控制并行与否 - 当前处于焦平面（焦平面没有相机采图）； - 相机1采集非焦平面1； - 相机2采集非焦平面2； |
| Diff-Test |  | 调用DiffMeasurePro， DiffMeasureProTestProc，测试线程 1、直接读取“DiffMeasureResult”文件夹下图做非焦面2图； |
| Diff-SingleCap |  | 调用DiffMeasure，做单相机配合Z轴的移动，达到差动目的 - 当前处于焦平面采图； - 向上移动到非焦平面1采图；（移动量defocus） - 向下移动到非焦平面2采图；（移动量defocus*2） |
|  | 算法部分，目前放置在了UI库中（DiffMeasureView::OnSubjectNotified），具体请见“差动界面”章节。 |  |

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| coeff_k | 差动算法使用 |
| coeff_b | 差动算法使用 |
| defocus | 单相机差动时用，用于移动到非聚焦面 |
| backlash | 单相机差动时用，移动到非焦平面2时叠加背隙 |
| focus_cap_mode | 焦平面用的拍图模式，单相机差动时用 |
| defocus_cap_mode | 非焦平面用的拍图模式，双相机差动时调用 |
| z_ctrl_mode | 看使用的是Motic 载物台或者是PI的载物台 |
| bTest | 用于控制Diff-Test |
| iSleep | 单相机差动时用，移动后延时采图 |
| bFilter | 增加了星星的滤波处理 |

手动启动共焦，然后再差动！

可选是wide、confocal、Sl

可选Z轴是PTZ还是载物台

差动扫描的过程

线程模块：PLUGIN_DIFFMEASURE/ PLUGIN_DIFFMEASUREPRO

启动：DiffMeasure/ DiffMeasurePro::Start(void* vParas)

结束：主动发送出：NOTIFY_DIFF_MEASURE

| DiffMeasure.h 为示例说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DiffMeasure::InitPlugin( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m_AxisZ->GetSubject()->Attach(this) m_AxisPIZ的移动，直接延时了200ms后返回 |
|  |  | DiffMeasure::Set(void* WParas) |  |  |  |
|  |  |  |  | 保存传递进来的参数 BuildDirectory(strSavsPath);如果有需要保存图片，则创建一个文件夹保存 |  |
|  |  | DiffMeasure::OnSubjectNotified(...) |  |  |  |
|  |  |  |  | 来自m_AxisZ NOTIFY_AXIS_MOVED或者NOTIFY_AXIS_POSITION: SetEvent(m_hMoveEvent); |  |
|  |  | DiffMeasure::Renderer( |  |  |  |
|  |  |  |  | SetEvent(m_hCaptureEvent); |  |
|  |  | DiffMeasure::Start( |  |  |  |
|  |  |  |  | 启动线程，最后调用DiffMeasure::ScanImage() - 根据Z轴类型，使用m_AxisZ或者m_AxisPIZ； - 根据focus_cap_mode取图类型，绑定RenderChain_Normal、RenderChain_Confocal、RenderChain_SL； - 采集聚焦图保存到_img_a - Z 向上移动离焦量 + 空回量；等待移动到位（事件m_hMoveEvent） - Z 向下移动空回量；等待移动到位（事件m_hMoveEvent） - 根defocus_cap_mode取图类型，绑定RenderChain_Normal、RenderChain_Confocal、RenderChain_SL - 延时（共聚焦延时5s，其他延时200ms） - 采集聚焦图保存到_img_b【焦后图】 - Z 向下移动2倍离焦量；等待移动到位（事件m_hMoveEvent） - 延时（共聚焦延时5s，其他延时200ms） - 采集聚焦图保存到_img_c【焦前图】 - 保存图像，结束！ - Notify(this, NOTIFY_DIFF_MEASURE, 0, &dmr, 0, &_dmp);参数里面含三张图！ - 固定保存图像到e盘？！ |  |

- 主程序DMDConfocal

| CDMDConfocalApp::InitInstance()，创建视图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统自带的初始化，创建多文档等… |  |  |
|  | m_CofocalCoreLib.GetConfocalCore()->Init()，初始化核心库【启动画面】 |  |  |
|  | CMainFrame* pMainFrame = new CMainFrame;创建界面对话框 |  |  |
|  |  | CMainFrame::CreateDockingWindows()，创建界面 |  |
|  |  |  | pPanel->Create(……) |
|  | int view_cnt = 10; 创建视图 |  |  |
|  |  | GetNextDoc()， 使用DMDConfocalDoc.h GetNextView()，使用DMDConfocalView.h |  |
|  | m_CofocalCoreLib.GetConfocalCore()->Init(&params)，初始化面板 |  |  |

- 备注说明

- 结构光和共聚焦一样，通过发送消息给线程库，线程库绑定渲染链，然后就自动启动融合！融合结果通过渲染链发送出来！

- 3D线程和差动一样，需要显性调用start启动！线程结束后的图像通过发送消息，发送出来！

  - 3D线程可选Z轴类型、图像类型（普通、共焦）

  - 差动线程可选Z轴类型、图像类型（普通、共焦、结构光）

- 地图扫描如何保存、显示？

- 光照均匀度如何保存、应用？

| 总体修改 |  |
| --- | --- |
|  | - 增加了2个View（复用正常视图、共聚焦视图）； - 增加了1个Dlg（复用控制相机界面）； 增加了2个任务（复用共焦任务，新建差动任务） |
| 增加界面部分 |  |
|  | - 在DMDConfocal.cpp中，增加：int view_cnt = 9； - 在MainFrm.cpp中，增加：int PanelNum=7 - 在ConfocalCoreModule.cpp，去增加渲染链与相机 - 渲染链：m_RenderChainEx、m_ConfocalChainEx - 渲染链枚举：RenderChain_NormalEx、RenderChain_ConfocalEx - 相机：m_VideoManageEx、m_VideoDeviceEx、 - 相机接口：GetVideoManagerEx()、GetCurVideoEx() - 在ConfocalCoreModule.cpp，去增加新建界面与任务的初始化 - ConfocalCoreModule::Init(中，去增加查找相机、绑定渲染链与相机 - GetViewPanel(VIEWPANEL_REALTIMEEX)->InitPanel(this,&bValue); - GetDockablePanel(DOCKPANEL_VIDEOEX)->InitPanel(this, &bValue); - GetViewPanel(VIEWPANEL_CONFOCALEX)->InitPanel(this, &bValue); - GetPlugin(PLUGIN_CONFOCALMODEEX)->InitPlugin(this,&bValue); - GetPlugin(PLUGIN_DIFFMEASUREPRO)->InitPlugin(this); |
| 复用视图界面 VideoView.h |  |
|  | - 增加枚举VIEWPANEL_REALTIMEEX - 没有发出去消息； - 增加绑定响应消息 - CStageCtlDlg::InitPanel（）绑定NOTIFY_MAPROISIZE_FLUSH - CShowCVDlg::InitPanel（）绑定NOTIFY_CVCal_FLUSH - 增加绑定渲染链 - 根据额外的标志Ex ：RenderChain_NormalEx |
| 复用共焦视图 MergeView.h |  |
|  | - 增加枚举VIEWPANEL_CONFOCALEX - 响应消息，空； - 发送消息，都是给任务ConfocalMerge.cpp（共焦任务）响应； - NOTIFY_CONFOCAL_START - NOTIFY_CONFOCAL_STOP - NOTIFY_CONFOCAL_SAVERESULT - NOTIFY_CONFOCAL_SAVEPROCESS - 增加发送消息绑定：CMergeView::InitPanel(，PLUGIN_CONFOCALMODEEX - 增加绑定渲染链：CMergeView::InitPanel( - 根据额外的标志Ex ：RenderChain_ConfocalEx |
| 复用控制相机界面VideoConfDlg.h |  |
|  | - 增加枚举DOCKPANEL_VIDEOEX - CConfocalUILib::GetDockPanel()中，去修改文件夹名称：VideoControl Ex； - 响应的消息是相机设备发送过来的； - 响应消息绑定是在：CVideoConfDlg::InitPanel里面！ - 发送消息，NOTIFY_VIDEO_FORMAT_EXP，更改曝光时间、宽和高都发送 - 发送消息的绑定，在CDMDdnDlg::InitPanel(里面绑定，不需增加 |
| 复用共焦任务ConfocalMerge.h |  |
|  | - 增加枚举PLUGIN_CONFOCALMODEEX - 绑定渲染链：CConfocalMerge::OnSubjectNotified(里面； - 设定渲染链：CConfocalMerge::InitPlugin(，m_RenderChain=……； - 响应消息 - NOTIFY_CONFOCAL_START；（会去绑定渲染链！） - NOTIFY_CONFOCAL_STOP - NOTIFY_CONFOCAL_SAVERESULT 保存路径有替换，CConfocalMerge::Save_Result() - NOTIFY_CONFOCAL_SAVEPROCESS 保存路径有替换，CConfocalMerge::Renderer( - 响应消息的绑定：CMergeView::InitPanel、CDMDdnDlg::InitPanel( - 发送消息 - NOTIFY_CONFOCAL_INPROCESS，NOTIFY_CONFOCAL_SAVEPROCESSEND，影响DMDdnDlg，用来修改UI - 发送消息的绑定，CDMDdnDlg::InitPanel(，不需增加 |
| 新建任务DiffMeasurePro |  |
|  | - 增加枚举PLUGIN_DIFFMEASUREPRO； - 接收消息：空 - 发送消息：NOTIFY_DIFF_MEASURE； - 发送消息绑定：DiffMeasureView::InitPanel(； - 可接收普通图像、共焦图像进行差动 - 普通图像：.Vuser = 0或者1分别代表滨松和鑫图； - 共焦图像：.Vuser = 0或者1分别代表滨松和鑫图的共焦； |